**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, PRUEBA Y OPERATIVA**

Siendo las **………… AM** horas del día **………. DE AGOSTO** del 2022, reunidos en las instalaciones de la **I.E.** **CESAR ABRAHAM VALLEJO** del **NIVEL PRIMARIA,** de la ciudad de Abancay, distrito de Abancay provincia de Abancay, Región de Apurímac , de parte de la I**.E.** **CESAR ABRAHAM VALLEJO** del **NIVEL PRIMARIA** el **PROF. VILMA PEREYRA SANCHEZ** en su cargo de Directora con **DNI Nº 31005788**, y los miembros del comité de recepción de obra según **OFICIO N° 054-2022/DIR.I.E. N° 54043 “C.A.V.” – AB,** conformado por los representantes del área usuaria los docentes **Prof. JULIA PAREDES RAMOS** con **DNI 31011224, Prof. ROSA MARIA ROQUE HUALLPA** con **DNI 31005559, Prof. JOSEFINA RIVERA BUEZO** con **DNI 31003889, Prof. DOLORES LUDEÑA HUARCAYA** con **DNI 31004256, Prof. MARLENY FERREL SALCEDO** con **DNI 31031283, Prof. ANDRES CUELLAR GUILLEN** con **DNI 23939898, Prof. MIGUEL MENDOZA ZARAVIA** con **DNI 24676633, Prof. EUDES ABAD LIPA QUILLA** con **DNI 45313616, Prof. LUCIA GLADYS VIVANCO FALCON** con **DNI 41064978, Sra. CARMELA VICENCIA CHECCO** con **DNI 31363921, Sra. LUISA CRUZ CARRASCO** con **DNI 31000179** y **Sr. VICTOR HILARES LUNA** con **DNI 31023953**; de parte del Gobierno Regional de Apurímac la **ING. BRISETH GAVY CHAVEZ RIOS** Residente de obra con DNI Nº 47103806, el **ARQ. LUIS ENRIQUE WARTHON VARELA** Supervisor de Obra con DNI Nº 09560265; nos constituimos con la finalidad de recepcionar el componente de infraestructura de la obra “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC**” con **CUI** 2344312, se debe de indicar que los materiales que se han utilizado para la construcción han sido adquiridos durante la ejecución de la obra y son de primera calidad, brindando las garantías del fabricante de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas en el expediente técnico cumpliendo con las normas técnicas peruanas y el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, la obra se ha ejecutado cumpliendo las metas físicas al 100% de acuerdo al expediente técnico y a las modificaciones aprobadas resolutivamente.

La finalidad de la presente es realizar la recepción del componente infraestructura de la obra ejecutada, el cumplimiento de la construcción de los bloques, los ambientes destinados a aulas, áreas administrativas, áreas de servicios generales y áreas de servicios complementarios, patios y patios recreativos, construidos para la obra, así mismo se debe indicar que la infraestructura es una construcción nueva y se encuentra operativa además cumple con las normas técnicas peruanas y el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.

Se describe los ambientes con los que cuenta la infraestructura de nivel secundario, los cuales se han verificado revisados determinando que se encuentran acabados pintados, cuentan con pisos cielo raso, instalaciones eléctricas y con instalaciones especiales que se encuentran operativas y puestos a una prueba al momento de la entrega.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA EL EXPEDIENTE DEFINITIVO** | | | | | |
| **AMBIENTE PROPUES TOS** | **CA NT** | **AREA** | **UND** | **A R EA NOR MA** | **SUSTENTO** |
| NIVEL PR IMA R IA |  |  |  |  | DEMANDA TOTAL I. E 402 ALUMNOS, C UADRO AULAS HORIZONTE  DE EVALUAC ION |
| AULAS DE USO COMUN | 12 | 56.00 | m2 | 56. 00 | (1),(2):(5)CUADRO N° 123 Optimization de 08 AULAS/ de 48.36m2/ 30 ALUMNOS Coefficient |
| SALA USOS MULTIPLES + DEPOSITO + COCINA | 01 | 108.48 | m2 | 112. 00 | (2): 2.1.1.2 35 ALUMNOS INDICE DE OCUPACION 3.2 M2 |
| AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA +DEPOSITO | 01 | 101.00 | m2 | 85. 00 | (1),(2),(4): I.O\_ ALUMNO 2.40 m2, INCLUYE MODULO DE CONECTIVIDAD |
| CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS | 01 | 108.48 | m2 | 80. 00 | (4): CUADRO Nº 19 FICHA TECNICA PARA EL AMBIENTE BIBLIOTECA, I.O 2 M2 AREA NETA  91m2+25% DEPOSITO |
| SS.HH VARON +SS.HH DISCAPACITADOS SS.HH MUJERES +SS.HH | 02 | 24.00 | m2 | 20. 00 | (2): Nº APARATOS MINIMOS XTIPOLOGIA EDUCATIVA (LEP-U3(402),(3), NORMA A.120 y (4) |
| DISCAPACITADOS+BOTADERO+CUARTO DE | 02 | 24.00 | m2 | 20. 00 | (2): Nº APARATOS MINIMOS XTIPOLOGIA EDUCATIVA (LEP-U3(420),(3), NORMA A.120 y (4) |
| SS.HH DOCENTES MUJERES | 01 | 2.58 | m2 | 3. 00 | (3): NORMA A. 080 OFICINAS y (4) |
| SS.HH DOCENTES VARONES | 01 | 2.58 | m2 | 3. 00 | (3): NORMA A. 080 OFICINAS y (4) |
| DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO | 01 | 20.00 | m2 | 10. 00 | (2)1.5.4 AMBIENTES INDISPENSABLES Y CARACTERISTICAS- PRIMARIA |
| GUARDIANIA +SS.HH | 01 | 10.00 | m2 | 10. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| MAESTRANZA Y LIMPIEZA | 01 | 6.90 | m2 | 6. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| CASA DE FUERZAS Y/O BOMBAS- TANQUE CISTERN | 01 | 6.00 | m2 | 6. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| TIENDA ESCOLAR | 01 | 12.00 | m2 | 6. 00 | (4) 22.2 ESPACIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL (d). |
| DIRECCION | 01 | 15.00 | m2 | 12. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO | 01 | 12.00 | m" | 10. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| ADMINISTRATIVA +SECRETARIA+ESPERA | 01 | 18.00 | m2 | 18. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ), (5) CUADRO Nº 79, RECURSOS HUMANOS NIVEL PRIMARIO |
| ARCHIVO | 01 | 9.00 | m2 | 6. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| SALA DE PROFESORES | 01 | 28.59 | m2 | 12 A 35 | (2), (4):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ), (5), CUADRO Nº 79 REURSOS HUMANOS NIVEL PRIMARIA |
| TOPICO-PSICOLOGIA | 01 | 17.80 | m2 | 10 A 20 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) |
| APAFA | 01 | 24.00 | m2 | 20. 00 | (2): 2.1.3.5 AREA NETA SUGERIDA 30 M2 |
| PATIO | 01 | 224.00 | m2 | 321. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) I.O =0.8 m2/ALUMNO |
| HUERTO-JARDIN | 01 | 180.00 | m2 | 201. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ), 0.5m2 /ALUMNO MINIMO) |
| INGRESO | 01 | 113.00 | m2 | 120. 00 | (2):1.8.1 CUADRO (LEP-U3 ) , AREA NETA 40 |
| AREA CONSTRUIDA 45% CIRCULACION Y MUROS  TOTA L DE A R EA CONS TR UIDA |  | 1123.41  505.54  1628. 95 | m2 m2 m2 |  |  |

No habiendo otro asunto que tratar y en señal de conformidad, las partes proceden a suscribir la presente acta.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR DE OBRA |
|  |  |
| DIRECTOR(A) DE LA I.E. CESAR A. VALLEJO | Prof. JULIA PAREDES RAMOS  DNI 31011224 |
|  |  |
| Prof. ROSA MARIA ROQUE HUALLPA  DNI 31005559 | Prof. JOSEFINA RIVERA BUEZO  DNI 31003889 |
|  |  |
| Prof. DOLORES LUDEÑA HUARCAYA  DNI 31004256 | Prof. MARLENY FERREL SALCEDO  DNI 31031283 |
|  |  |
| Prof. ANDRES CUELLAR GUILLEN  DNI 23939898 | Prof. MIGUEL MENDOZA ZARAVIA  DNI 24676633 |
|  |  |
| Prof. EUDES ABAD LIPA QUILLA  DNI 45313616 | Prof. LUCIA GLADYS VIVANCO FALCON  DNI 41064978 |
|  |  |
| Sra. CARMELA VICENCIO CHECCO  DNI 31363921 | Sra. LUISA CRUZ CARRASCO  DNI 31000179 |
|  |  |
| Sr. VICTOR HILARES LUNA  DNI 31023953 |  |