**DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EXTINTOR** | **AMBIENTE** | **CANTIDAD** |
| 4kg | Laboratorio AIP primaria | 01 |
| Laboratorio AIP secundaria | 01 |
| Taller de repostería | 01 |
| Laboratorio secundario | 01 |
| **Total** | **04** |
| 10kl | Bloque 1,2,3 nivel 1 | 01 |
| Bloque 1,2,3 nivel 2 | 01 |
| Bloque 1,2,3 nivel 3 | 01 |
| Bloque 1,2,3 nivel 4 | 01 |
| Bloque 4 nivel 1 | 01 |
| Bloque 4 nivel 2 | 01 |
| Bloque 4 nivel 3 | 01 |
| Bloque 5 sótano | 01 |
| Bloque 5 SUM | 01 |
| Bloque 5 nivel 3 | 01 |
| Bloque 6 nivel 1 | 01 |
| Bloque 6 nivel 2 | 01 |
| Bloque 6 nivel 3 | 01 |
| Bloque 7, 8, 9 nivel 1 | 01 |
| Bloque 7, 8, 9 nivel 2 | 01 |
| Bloque 7, 8, 9 nivel 3 | 01 |
| Bloque 10 nivel 1 | 01 |
| Bloque 10 nivel 2 | 01 |
| Bloque 10 nivel 3 | 01 |
| Bloque 11 oratorio | 01 |
| Quiosco primario | 01 |
| Quiosco secundario | 01 |
| Cocina bloque 5 | 01 |
| Sub estación | 01 |
| Deposito escaleras | 01 |
| Estacionamiento | 01 |
| Cocina bloque 1 nivel 2 | 01 |
| **Total** | **27** |