**INFORME Nº 0101-2021-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista en informática y telecomunicaciones

Asunto : **Remite Informe de evaluación de especificaciones técnicas pedido ce compra N°03863.**

**Fecha : Abancay, 02 de diciembre del 2021.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe de evaluación de especificaciones técnicas correspondiente al pedido de compra N°.3863 para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0063.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREVEEDOR** | **DETALLE** | **OBSERVACIONES** | **CUMLE** |
| DISTRIBUIDORA CANO SRL | Cable eléctrico de cobre n°16 awg.  Marca: FABRICABLE  Modelo: 2x16 | Sin observaciones | **NO** |
| Cable UTP cat 6a x 305m  Marca: COMMSCOPE  Modelo: cs44z1 | No cumple con el tipo de blindaje solicitado de aluminio por cada par |
| RICARDO TRUJILLO MARQUEZ | Cable eléctrico de cobre n°16 awg.  Marca: HONEYWELL  Modelo: 300M | Sin observaciones | **NO** |
| Cable UTP cat 6a x 305m  Marca: NEXXT  Modelo: cs44z1 | No cumple con el tipo de blindaje solicitado de aluminio por cada par |
| WILBER TELLO PANIURA | Cable eléctrico de cobre n°16 awg.  Marca: FABRIFUM  Modelo: 2x16 | Sin observaciones | **SI** |
| Cable UTP cat 6a x 305m  Marca: SATRA  Modelo: LSZH | Sin observaciones |
| CILSA EIRL | Cable eléctrico de cobre n°16 awg.  Marca: PAIGE  Modelo: 2x16 | Sin observaciones | **SI** |
| Cable UTP cat 6a x 305m  Marca: PANDUIT  Modelo: TX6A | Sin observaciones |

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,