**INFORME Nº 057-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : Ing. **GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista En Informática y Telecomunicaciones

Asunto : **informe sobre estado de impresora.**

**Fecha : Abancay, 04 de AGOSTO del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe respuesta al documento de la referencia del proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.** Especialidad de Instalaciones Especiales.

Que, con documento de referencia, el área de logística nos informa con respecto a la cotización N. 3636 los extintores solicitados por esta Área Usuaria ABC de 10Kg no se produce en el mercado.

En tal sentido debo manifestar que estos tipos de extintores si se fabrican en el mercado, (adjunto a la presente ficha técnica del fabricante).

Sin embargo, dadas las circunstancias actuales este tipo de extintores son muy escasos ya que los estándares de calidad difieren de los encontrados en el mercado peruano. En el Perú son mas comerciales los Nacionales y los Extintores de procedencia China.

Por ello esta área usuaria y con la finalidad de dar viabilidad al proceso de adquisición y sin salirnos de las normas nacionales presenta las nuevas especificaciones técnicas para la compra de estos extintores, teniendo siempre en consideración el dimensionamiento de los mismos.

Sin otro particular en cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes, y hago propicio para hacerle presente las muestras de mi estima personal.

Atentamente,