**INFORME Nº 084-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista en informática y telecomunicaciones

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

REF : INFORME N. 2055-2022-GR.APURIMAC/07.04.U.ADQ.SHV

**Fecha : Abancay, 28 de noviembre del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe de verificación de especificaciones técnicas para la adquisición de EQUIPAMIENTO pedido de compra N.03785 para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.**

Que, con informe de referencia se solicita a esta especialidad realizar la verificación y validación de cumplimiento de características técnicas de la cotización.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **CUMPLE** |
| 01 | **MORALES CAHUANA VICTOR BRECHT** | **LUCES TIPO TACHO**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | Sin observaciones | **NO** |
| **LUCES TIPO ROBOT**  MARCA: BEAM  MODELO: LB230 | No cumple con el tipo de lampara OSRAM 230w 7R,  No cumple con el tipo de pantalla solicitado DISPLAY TACTIL.  Se solicito con Temperatura de color 8000K se oferto 3200k  No especifica la siguiente característica Vida útil media 20000 horas  No especifica la siguiente característica protección IP20  Se solicito doble ventilar incorporado se oferta ventilación forzada. |
| **MÓDULO DE CONTROL DMX**  MARCA: yuer  MODELO: dmx console | No cotizó los 40 conectores XLR (Canon) solicitados.  No cotizó los 16 cables de 6m para DMX XLR-3. |

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,