**INFORME Nº 086-2022-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna.**

Especialista en informática y telecomunicaciones

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

REF : INFORME N. 2109-2022-GR.APURIMAC/07.04.U.ADQ.SHV

**Fecha : Abancay, 06 de diciembre del 2022.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe de verificación de especificaciones técnicas para la adquisición de EQUIPAMIENTO pedido de compra N.03785 para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0043.**

Que, con informe de referencia se solicita a esta especialidad realizar la verificación y validación de cumplimiento de características técnicas de la cotización.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **CUMPLE** |
| 01 | **MORALES CAHUANA VICTOR BRECHT** | **LUCES TIPO TACHO**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | Sin observaciones | **NO** |
| **LUCES TIPO ROBOT**  MARCA: BEAM  MODELO: M003 | El foco ofertado No cumple con el alcance de 30 metros requerido |
| **MÓDULO DE CONTROL DMX**  MARCA: yuer  MODELO: 432CH | No cotizó los 40 conectores XLR (Canon) solicitados. |
| 01 | **TORRES CORRALES MARIELA ESTHER** | **LUCES TIPO TACHO**  MARCA: BIG DIPPER  MODELO: LPC007 54X3W | Sin observaciones | **SI** |
| **LUCES TIPO ROBOT**  MARCA: WEINAS  MODELO: BEAM 230 | Sin observaciones |
| **MÓDULO DE CONTROL DMX**  MARCA: DMX  MODELO: DMX768 | Sin observaciones |
| 01 | **TINADO LIMA TATIANA LIZBETH** | **LUCES TIPO TACHO**  MARCA: LP  MODELO: LPC007 54X3W | Sin observaciones | **NO** |
| **LUCES TIPO ROBOT**  MARCA: BIG DIPPER  MODELO: LB230 | Sin observaciones |
| **MÓDULO DE CONTROL DMX**  MARCA: SIN EETT  MODELO: SIN EETT | No cotizo 40 conectores  No cotizo cable XLR |

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,