**INFORME Nº 009-2023-GR. APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

Al : **Ing. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de Obra.

De : **Ing. Manuel Raúl Lívano Luna**

Especialista en Telecomunicaciones.

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**Ref : INFORME N°773-2023-GR.APURIMAC/COTIZACIONES/JLGA.**

**Fecha : Abancay, 09 de agosto del 2023.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle a través del presente el Informe de verificación de especificaciones técnicas para la adquisición de EQUIPAMIENTO en relación a la adquisición del sistema de aire acondicionado de precision para el proyecto **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720.**

Que, con informe de referencia se nos pone de conocimiento que el área encargada de las cotizaciones ha realizado el estudio de mercado correspondiente para la adquisición del sistema de aire acondicionado de precision.

En ese sentido, manifestamos que las especificaciones técnicas están de acuerdo a las necesidades del proyecto, y con respecto al plazo de entrega debo manifestar que el equipo requerido es de importación y que en el mercado peruano no existe por lo que es necesario importar.

La importación de equipos de estas características demora entre 3 a 4 meses, ya que el proceso de importación y fabricación demora ese tiempo. Debo manifestar también que el fabricante debe de preparar el equipo con las características solicitadas con la finalidad de que este tenga un correcto funcionamiento.

Por estas razones, el área usuaria solicita otorgar el plazo de entrega presentado por el postor ya que esta dentro de lo normal en caso de que este sea importado y no exista en el mercado local y/o nacional.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **OBSERVACIÓN** | **CUMPLE** |
| 01 | LUNA INVESTMENT | **AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN**  MARCA: SIN MARCA  MODELO: SIN MODELO | Sin observacines | **SI** |

Por lo qyue se solicita continuar con la adquisición ya que el postor cumple con cotizar un equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y el plazo de entrega esta dentro de lo adecuado para importaciones de este tipo de equipo.

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,