**INFORME Nº -2023-GR. APURIMAC/GRI/SGO/GEC**

Al : **ING. SENJI SAUL HUARHUA ENCISO.**

Sub gerencia de Obras.

De : **ING. GUIDO ELGUERA CURI.**

Residente de obra

Asunto : **REMITO INFORME SOBRE INTERVENCIÓN CON OTRO PROYECTO APROBADO Y/O EJECUTADO.**

**Referencia : MEMORÁNDUM N°322-2023-GRAP/GRI/SGOBRAS-13.01**

**INFORME N°0106-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO/MRLL**

**Fecha : Abancay, 23 de marzo del 2023.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la vez remitir a su despacho el NFORME N°0106-2021-GR.APURIMAC/GRI/SGO/MRLL presentado por el Ing. Manuel Raúl Livano Luna encargado del componente Instalaciones Especiales del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720.. en relación a la solicitud de brindar información sobre el equipamiento tecnológico considerado en el presente proyecto.

Así mismo, le informo que con informe INFORME Nº -2021-GR. APURIMAC/GRI/SGO/GEC se ha remitido a la Sub Gerencia de Obras la relación de equipamiento tecnológico implementado por el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”. CODIGO SNIP 167720. META 0026, para que este sea remitido a la Gerencia de Desarrollo Social quienes bienes ejecutando el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”.

A la fecha no se tiene ninguna intervención del proyecto TIC - Abancay “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC” en la IIEE Santa Rosa de Abancay.

Remito el presente informe con la finalidad de que se tenga en consideración la relación de equipamiento y mobiliario enviado con INFORME Nº -2021-GR. APURIMAC/GRI/SGO/GEC,

Adjunto al presente informe relación de equipamiento y mobiliario considerado en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E.I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY-REGION APURIMAC”

Es cuanto informo para conocimiento y determinación.

Atentamente,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Und. | Metrado |
| 06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |
| 06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES |  |  |
| 06.01.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |
| 06.01.01.01 | SISTEMA DE CONDUCTOS |  |  |
| 06.01.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 06.01.01.01.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS (0.6m x 0.6m x L) | m3 | 84.33 |
| 06.01.01.01.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES (0.8m x 1m x 0.8m x Nro de Buzones) | m3 | 8.10 |
| 06.01.01.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA (0.6m x 0.05m x L) | m3 | 7.03 |
| 06.01.01.01.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO (0.60m x 0.25m x L) | m3 | 35.14 |
| 06.01.01.01.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 42.17 |
| 06.01.01.01.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA (0.80m x 0.20m x 0.80m x Nro Buzones) | m3 | 1.86 |
| 06.01.01.01.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 15.12 |
| 06.01.01.01.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 06.01.01.01.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES (0.80m x 0.80m x 0.80m, según detalle) | und | 22.00 |
| 06.01.01.01.03 | SEÑALIZACION EN BUZONES |  |  |
| 06.01.01.01.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA (Según detalle) | m | 69.25 |
| 06.01.01.02 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  |
| 06.01.01.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 547.81 |
| 06.01.01.02.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 60.34 |
| 06.01.01.02.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 95.83 |
| 06.01.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.01.02.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 84.40 |
| 06.01.02.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 6 FIBRAS | m | 282.20 |
| 06.01.02.03 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 36 FIBRAS | m | 123.53 |
| 06.01.02.04 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 472.23 |
| 06.01.02.05 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 255.47 |
| 06.01.03 | PATCH PANEL |  |  |
| 06.01.03.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 15.00 |
| 06.01.04 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.01.04.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 15.00 |
| 06.01.04.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 1.00 |
| 06.01.05 | CAJAS DE PASE |  |  |
| 06.01.05.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50.00 |
| 06.01.05.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 1.00 |
| 06.01.06 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 06.01.06.01 | ODF DE 12 PUERTOS SFC | und | 16.00 |
| 06.01.06.02 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 16.00 |
| 06.01.06.03 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 16.00 |
| 06.01.06.04 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 16.00 |
| 06.01.06.05 | GRABADORA DE VIDEO DE RED (NVR) - 32 CANALES | und | 4.00 |
| 06.01.06.06 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1.00 |
| 06.01.06.07 | CONTROLADOR DE TIMBRES PROGRAMABLE | und | 1.00 |
| 06.01.06.08 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 1.00 |
| 06.02 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  |
| 06.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |
| 06.02.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1,120.00 |
| 06.02.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 168.38 |
| 06.02.01.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 186.43 |
| 06.02.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.02.02.01 | SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 270.00 |
| 06.02.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 5,114.58 |
| 06.02.04 | PATCH PANEL |  |  |
| 06.02.04.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 4.00 |
| 06.02.05 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.02.05.01 | RACK DE COMUNICACIONES 12UR ADOSABLE A PARED | und | 4.00 |
| 06.02.06 | CAJAS DE PASE |  |  |
| 06.02.06.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 113.00 |
| 06.02.06.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 43.00 |
| 06.02.07 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 06.02.07.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES | und | 50.00 |
| 06.02.07.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 7.00 |
| 06.02.07.03 | CÁMARA IP BULLET PoE IP67 IK10 | und | 44.00 |
| 06.02.07.04 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 18.00 |
| 06.02.07.05 | TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED | und | 4.00 |
| 06.02.07.06 | PORTERO INTERCOMUNICADOR IP | und | 2.00 |
| 06.02.07.07 | CHAPA ELÉCTRICA IP | und | 2.00 |
| 06.02.07.08 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 1m | und | 50.00 |
| 06.02.07.09 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 3m | und | 220.00 |
| 06.03 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO |  |  |
| 06.03.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |
| 06.03.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1,590.00 |
| 06.03.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.03.02.01 | SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | pto | 72.00 |
| 06.03.02.02 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCÓPICA | pto | 29.00 |
| 06.03.02.03 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto | 59.00 |
| 06.03.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.03.03.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 1,660.00 |
| 06.03.04 | CAJAS DE PASE |  |  |
| 06.03.04.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50.00 |
| 06.03.05 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 06.03.05.01 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | und | 72.00 |
| 06.03.05.02 | SIRENA ESTROBOSCÓPICA | und | 29.00 |
| 06.03.05.03 | ESTACIÓN MANUAL | und | 59.00 |
| 06.04 | SISTEMA DE TIMBRES PROGRAMABLES |  |  |
| 06.04.01 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  |
| 06.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 63.47 |
| 06.04.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 63.47 |
| 06.04.03 | CAJAS DE PASE |  |  |
| 06.04.03.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 11.00 |
| 06.04.03.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 11.00 |
| 06.04.04 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 06.04.04.01 | TIMBRE ELÉCTRICO | und | 11.00 |
| 06.05 | INSTALACIONES MULTIMEDIA |  |  |
| 06.05.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |
| 06.05.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 200.00 |
| 06.05.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.05.02.01 | SALIDA MIXTA (HDMI, VGA, A/V ANALOG, ETHERNET) | pto | 80.00 |
| 06.05.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |
| 06.05.03.01 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 200.00 |
| 06.05.03.02 | TENDIDO DE CABLE VGA | m | 200.00 |
| 06.05.03.03 | TENDIDO DE CABLE A/V ANALÓGICO | m | 200.00 |
| 06.05.03.04 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 200.00 |

**RELACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ETIQUETAS DE FILA** | **SUMA DE CANTIDAD** |
| **PRIMARIA** | **1628** |
| **EQUIPAMIENTO** | **305** |
| ANTENAS VOLEIBOL | 4 |
| BALANZA DE PISO TALLÍMETRO PARA PERSONAS | 1 |
| BOLSA DE AGUA CALIENTE | 2 |
| BOLSA DE AGUA FRIA | 2 |
| CAMARA FILMADORA | 1 |
| CAMARA FOTOGRAFICA | 1 |
| COCINA INDUSTRIAL CON HORNO INCORPORADO | 1 |
| COLCHONETA PLEGABLE | 10 |
| COMPUTADORA PARA ESCRITORIO MONITOR | 38 |
| CONO DEPORTIVO | 5 |
| CONO SEMIESFERICO | 5 |
| CRONÓMETRO | 4 |
| DISCOS DE GOMA 1.00 KG | 10 |
| EQUIPO DE SONIDO INCL. MICROFONO INALAMBRICO | 12 |
| ESCALA DE VELOCIDAD 9M | 2 |
| ESCALERA DE VELOCIDAD | 4 |
| ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO | 1 |
| EXTINTOR CO2 DE 10 LB | 27 |
| EXTINTOR ROJO TIPO ABC DE 4 KG | 2 |
| FOTOCOPIADORA | 0 |
| GLOBO TERRÁQUEO | 6 |
| GRUESA DE PELOTITAS | 12 |
| HORNO MICROHONDAS | 2 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 5 |
| JABALINA 400 G. | 3 |
| JABALINA 500 G. | 3 |
| KIT DE LABORATORIO | 6 |
| MALLA PARA ARO DE BÁSQUET (PAR) | 4 |
| MARTILLO DE EVALUACION MEDICA | 1 |
| MECHEROS DE ALCOHOL | 5 |
| MEDIDOR DE PRESIÓN | 2 |
| MESA DE TENIS | 3 |
| MESA ESPECIAL PARA TOPICO | 1 |
| MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLES USOS | 1 |
| MICROSCOPIO DIGITAL | 1 |
| MICROSCOPIOS BINOCULARES | 6 |
| PANTALLA INTERACTIVA | 15 |
| PC PORTATIL | 14 |
| PICAS DE 1.70 M INC/ PORTA PICAS (15 UND) | 1 |
| PIEZA DE PRECISION (3 UND) | 2 |
| PLATILLOS CONO VOLEIBOL | 5 |
| PLATOS DE COLOR | 30 |
| PORTA CDS DE 100 UNIDADES | 3 |
| PORTERIA PORTATIL 3.00 X 1.80 M | 1 |
| POSTES DE LLEGADA | 3 |
| POSTES VOLEIBOL | 2 |
| PRISMA SALIDA DE CARRERAS | 2 |
| RAQUETA DE TENIA DE MESA | 6 |
| REDES VOLEIBOL | 2 |
| REFRIGERADORA | 2 |
| RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED | 1 |
| SILLA DE JUEZ VOLEIBOL | 1 |
| SISTEMA DE AUDIO PARA SUM PRIMARIA | 1 |
| SOGAS ELASTICAS | 10 |
| SOPORTE DE RED | 3 |
| TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | 1 |
| TERMOMETRO DIGITAL | 1 |
| TV DE 49" INCL. RACK | 6 |
| **MATERIAL DIDACTICO** | **1** |
| SOFTWARE PARA MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL | 1 |
| **MOBILIARIO** | **1322** |
| ANAQUEL METALICO TIPO I | 5 |
| ANAQUEL METALICO TIPO II | 1 |
| ARCHIVADOR 0.40X0.40X1.20 | 21 |
| ARMARIO ALTO PARA DOCENTE | 15 |
| ARMARIO DE MELAMINA | 17 |
| ARMARIO EMPOTRADO PARA AULAS | 12 |
| ARMARIO EMPOTRADO PARA LABVORATORIO | 33 |
| BANCA PARA VESTUARIO | 14 |
| BANCO PARA LABORATORIO | 30 |
| BIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS | 1 |
| CAMILLA RODANTE | 1 |
| CARRO PORTA BALONES | 4 |
| CREDENZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| ESCALINATA CON DOS PELDAÑOS | 1 |
| ESCRITORIO 1.50X0.60 | 10 |
| ESTANTE 1.20X0.40X1.50 | 18 |
| ESTANTE 1.80X0.50X1.50 | 4 |
| ESTANTE PARA BIBLIOTECA DEL AULA | 13 |
| ESTANTE PARA LIBROS (1.60 X 0.40 X 1.50) | 8 |
| LOCKERS TIPO I (137CM) M5-03 | 25 |
| LOCKERS TIPO II (83CM) M3-03 | 3 |
| MESA 0.50X0.60 (1° Y 2° GRADO) | 120 |
| MESA 0.50X0.60 (3° Y 4° GRADO) | 120 |
| MESA 0.50X0.60 (5° Y 6° GRADO) | 120 |
| MESA AUXILIAR | 4 |
| MESA CENTRAL | 1 |
| MESA DE APOYO TOPICO | 1 |
| MESA DE LECTURA | 8 |
| MESA DE REUNIONES | 1 |
| MESA DE TRABAJO | 4 |
| MESA PARA COMPUTADORA | 33 |
| MESA PARA PROFESOR | 14 |
| MESAS DE TRABAJO | 5 |
| MESAS INDIVIDUALES CON TABLERO REBATIBLE | 30 |
| MUEBLE MÓVIL | 72 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO (2.0X1.15) | 15 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO (3.0X1.15) | 1 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO 1.50X1.20 | 2 |
| SILLA 0.30X0.35 (1° Y 2° GRADO) | 120 |
| SILLA 0.30X0.35 (3° Y 4° GRADO) | 120 |
| SILLA 0.30X0.35 (5° Y 6° GRADO) | 120 |
| SILLA 0.45X0.45X0.45 (DOCENTE) | 12 |
| SILLA GIRATORIA TIPO I | 2 |
| SILLA PARA USO GENERAL | 44 |
| SILLAS SEGÚN GRUPO | 90 |
| SILLON MODULAR 0.60X0.60 | 9 |
| SILLON MODULAR 1.20X0.60 | 1 |
| TACHO DE BASURA | 14 |
| **SECUNDARIA** | **2464** |
| **EQUIPAMIENTO** | **388** |
| AMASADORA MEZCLADORA | 1 |
| ANTENAS VOLEIBOL | 4 |
| BALANZA DE PISO TALLÍMETRO PARA PERSONAS | 1 |
| BOLSA DE AGUA CALIENTE | 2 |
| BOLSA DE AGUA FRIA | 2 |
| CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADA DE 1600W | 6 |
| CAJA ACUSTICA AUTOAMPLIFICADA SUB BAJO | 4 |
| CAJA REMOTA PARA M32 DE 32 IN 16 OUT | 1 |
| CAMARA FILMADORA | 1 |
| CAMARA FOTOGRAFICA | 1 |
| CAMPANA EXTRACTORA | 2 |
| COCINA INDUSTRIAL CON HORNO INCORPORADO | 1 |
| COLCHONETA PLEGABLE | 10 |
| COMPUTADORA PARA ESCRITORIO MONITOR | 73 |
| CONGELADORA | 1 |
| CONO DEPORTIVO | 5 |
| CONSOLA DE MEZCLA DIGITAL DE 40 ENTRADAS | 1 |
| CRONÓMETRO | 4 |
| DISCOS DE GOMA 1.00 KG | 10 |
| DIVISORA 0.45X0.55 | 1 |
| EQUIPO DE AUDIFONOS Y MICROFONOS | 30 |
| EQUIPO DE SONIDO INCL. MICROFONO INALAMBRICO | 12 |
| ESCALA DE VELOCIDAD 9M | 2 |
| ESCALERA DE VELOCIDAD | 4 |
| ESTETOSCOPIO PEDIÁTRICO | 1 |
| ESTRUCTURA DE SUJETACION | 2 |
| EXTINTOR ROJO TIPO ABC DE 4 KG | 2 |
| GLOBO TERRÁQUEO | 6 |
| GRUESA DE PELOTITAS PARA TENIS | 12 |
| HORNO MICROHONDAS | 3 |
| HORNO ROTATIVO INDUSTRIAL | 1 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 9 |
| INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE LUCES | 1 |
| JABALINA 400 G. | 3 |
| JABALINA 500 G. | 3 |
| KIT DE LABORATORIO | 6 |
| LUCES TIPO ROBOT | 4 |
| LUCES TIPO TACHOS | 8 |
| MALLA PARA ARO DE BÁSQUET (PAR) | 4 |
| MARTILLO DE EVALUACIÓN MEDICA | 1 |
| MECHEROS DE ALCOHOL | 5 |
| MEDIDOR DE PRESIÓN | 2 |
| MESA DE TENIS | 3 |
| MESA ESPECIAL PARA TÓPICO | 1 |
| MESA METÁLICA RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | 1 |
| MICROSCOPIO DIGITAL | 1 |
| MICROSCOPIOS BINOCULARES | 5 |
| MÓDULO DE CONTROL DMX | 1 |
| PANTALLA INTERACTIVA | 18 |
| PARLANTES ACTIVOS DE 1400W | 6 |
| PC PORTÁTIL | 18 |
| PICAS DE 1.70 M INC/ PORTA PICAS (15 UND) | 1 |
| PIEZA DE PRECISIÓN (3 UND) | 2 |
| PLATOS DE COLOR | 30 |
| PORTA CDS DE 100 UNIDADES | 3 |
| PORTERÍA PORTÁTIL 3.00 X 1.80 M | 1 |
| POSTES DE LLEGADA | 3 |
| POSTES VOLEIBOL | 2 |
| PRISMA SALIDA DE CARRERAS | 2 |
| PROCESADOR DE AUDIO | 1 |
| PROYECTOR MULTIMEDIA | 1 |
| RAQUETA DE TENIS DE MESA | 6 |
| REDES VOLEIBOL | 2 |
| REFRIGERADORA | 1 |
| RELOJ DE UNA ESFERA DE PARED | 1 |
| SERVIDOR DE DATOS | 1 |
| SILLA DE JUEZ VOLEIBOL | 1 |
| SISTEMA DE AUDIO PARA ORATORIO | 1 |
| SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MECÁNICO | 0 |
| SOGAS ELASTICAS | 10 |
| SOPORTE DE RED PARA MESA DE TENIS | 3 |
| TABLEROS DEPORTIVOS | 4 |
| TECLE CON CADENA | 2 |
| TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO | 1 |
| TERMOMETRO DIGITAL | 1 |
| TV 82 PULGADAS | 2 |
| **MATERIAL DIDACTICO** | **1** |
| SOFTWARE PARA MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL | 1 |
| **MOBILIARIO** | **2075** |
| ANAQUEL METALICO TIPO I | 28 |
| ANAQUEL METALICO TIPO II | 4 |
| ARCHIVADOR 0.40X0.40X1.20 | 28 |
| ARMARIO ALTO PARA DOCENTE | 14 |
| ARMARIO DE MELAMINA | 35 |
| ARMARIO EMPOTRADO PARA AULAS | 12 |
| BANCA PARA CAMERINOS | 6 |
| BANCA PARA VESTUARIO | 16 |
| BANCO PARA LABORATORIO | 60 |
| BIOMBO METALICO DE DOS CUERPOS | 1 |
| BUTACA DE SUM | 50 |
| CAMILLA RODANTE | 1 |
| CARRO PORTA BALONES | 4 |
| CREDENZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 8 |
| ESCALINATA CON DOS PELDAÑOS | 1 |
| ESCRITORIO 1.50X0.60 | 15 |
| ESTANTE 1.20X0.40X1.50 | 8 |
| ESTANTE 1.80X0.50X1.50 | 4 |
| ESTANTE PARA BIBLIOTECA DEL AULA | 2 |
| ESTANTE PARA LIBROS (1.00 X 0.40 X 2.10) | 16 |
| LOCKERS TIPO I (137CM) M5-03 | 25 |
| LOCKERS TIPO II (83CM) M3-03 | 12 |
| LOCKERS TIPO III (56.5 CM) M2-03 | 6 |
| MESA 0.50X0.60 SEGUN GRADO | 360 |
| MESA AUXILIAR | 8 |
| MESA CENTRAL | 1 |
| MESA COMEDOR PARA COMEDOR | 25 |
| MESA DE APOYO TOPICO | 1 |
| MESA DE REUNIONES | 1 |
| MESA DE TRABAJO | 6 |
| MESA GRUPALES | 8 |
| MESA PARA COMPUTADORA | 63 |
| MESA PARA PROFESOR | 15 |
| MESA PARA TALLER | 30 |
| MESAS DE TRABAJO | 6 |
| MESAS INDIVIDUALES CON TABLERO REBATIBLE | 30 |
| MUEBLE MÓVIL | 84 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO (2.0X1.15) | 17 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO (3.0X1.15) | 1 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO (4.20X1.20) | 2 |
| PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO 1.50X1.20 | 2 |
| SILLA 0.30X0.35 (1° Y 2° / 3° Y 4° / 5° GRADO) | 360 |
| SILLA 0.45X0.45X0.45 (DOCENTE) | 12 |
| SILLA GIRATORIA TIPO I | 1 |
| SILLA GIRATORIA TIPO II | 25 |
| SILLA PARA USO GENERAL | 61 |
| SILLA PLEGABLE O APILABLE PARA COMEDOR | 112 |
| SILLA PLEGABLE O APILABLE PASA SUM | 308 |
| SILLAS SEGÚN GRUPO | 153 |
| SILLON MODULAR 0.60X0.60 | 9 |
| SILLON MODULAR 1.20X0.60 | 1 |
| TABLERO DE TRABAJO | 1 |
| TABLEROS PARA DESARROLLO DE PINTURA | 0 |
| TACHO DE BASURA | 16 |
| **USO GENERAL** | **42** |
| **EQUIPAMIENTO** | **42** |
| BAJO DE VIENTO | 2 |
| FLAUTA IMPORTADA | 5 |
| INSTRUMENTO MUSICAL DE PERCUSION | 1 |
| LIRA | 6 |
| MICROFONOS KIT | 1 |
| PANDERETA | 10 |
| PEDESTALES SET | 1 |
| SAXO | 3 |
| SET DE PLATILLOS DE BRONCE | 1 |
| TAROLA IMPORTADA | 12 |
| **TOTAL, GENERAL** | **4134** |