## Hoja1
ESPECIALIDAD | TIPO Y N° | PEDIDO | DETALLE DE PEDIDO | CANTIDAD | VALOR REFERENCIA
INSTALACIONES ESPECIALES | P/C 02840 | CABLEADO PARA BACK BONES Y MONITOR | Rolllo 305m-Cable sólido U/FTP LZSH | 5 | 11005
|  |  | Caja rectangular metálica | 50
|  |  | Pegamento | 15
|  |  | Rolllo 305m-Cable F/UTP LSFRZH | 7
|  |  | Monitor | 1
EQUIPAMIENTO | P/C 03785 | MODULO DE CONTROL DMX Y LUCES | Modulo DMX | 1 | 32580
|  |  | Conectores XLR-3 (CANON) | 40
|  |  | Transmisor WIFI para DMX | 2
|  |  | Cable de 6m para DMX | 16
|  |  | Cable XLR | 7
|  |  | Luces tipo tacho | 8
|  |  | Cabezal | 4
|  |  | Receptor DMX | 4
| P/C 03753 | INSUMOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES | Batería 20V/60V | 4 | 7900
|  |  | Toma industrial tipo hembra | 15
|  |  | Toma industrial tipo macho | 15
|  |  | Toma triple pulpo aéreo 32 AMP | 5
| P/C 03782 | SISTEMA MINI ARREGLO PARA SUM PRIMARIA | Cableado | 3 | 53000
|  |  | Mixer | 2
|  |  | Mini arreglo tipo I | 2
|  |  | Mini arreglo tipo II | 1
| P/C 03779 | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO | Extintor recargable portátil 0.5 kg | 4 | 4500
|  |  | Termómetro de mercurio-10A300°C | 6
|  |  | Mecheros de alcohol | 10
|  |  | Péndulo metálico | 6
| P/C 03776 | EQUIPAMIENTO PARA EDUCACIÓN FÍSICA | Medidor de presión | 4 | 7200
|  |  | Postes voleibol | 4
|  |  | Platos de color | 60
|  |  | Postes de llegada | 6
|  |  | Prisma salida de carreras | 4
|  |  | Pieza de precisión | 4
|  |  | Sogas elásticas | 20
|  |  | Soporte de red | 3
| P/C 03773 | SOFTWARE PARA MATERIAL DIDÁCTICO DIGITAL | Material didáctico digital para educación primaria y secundaria | 2 | 35000
| P/C 03769 | INSTRUMENTOS MUSICALES | Bajo de viento | 2 | 17800
|  |  | Flauta importada | 5
|  |  | Lira | 6
|  |  | Saxo | 10
|  |  | Pandereta | 3
|  |  | Tarola importada | 12
| P/C 03768 | SISTEMA DE AUDIO INALÁMBRICO | Equipo de audífonos y micrófonos | 30 | 66900
|  |  | Equipo de sonido incl. micrófono inal. | 24
| P/C 03765 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA ARCOS | Estructura metálica para arcos | 4 | 14500
| P/C 03761 | ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE BÁSQUET | Tableros de básquet | 4 | 24100
MOBILIARIO | P/C 03772 | BANCAS | Banca de 0.80x0.30 | 39 | 24100
|  |  | Banca de 0.60x0.30 | 3
| P/C 03778 | BIOMBO | Biombo metálico de 2 cuerpos | 2 | 1260
| P/C 03767 | SILLON MODULAR | Sillón modular 1.2x0.6 | 2 | 8200
|  |  | Sillón modular 0.6x0.6 | 18
| P/C 01214 | ESTANTES DE MELAMINE | Armario de melamina 1x0.4x1.5 | 5 | 40500
|  |  | Armario de melamina empotrado 1.84x60x115 | 24
|  |  | Armario de melamina 1.20x0.50x0.70 | 44
|  |  | Armario de melamina 1.00x0.60x0.90 | 3
|  |  | Armario de melamina empotrado 1.35x0.40x2.00 | 33
|  |  | Credenza 1.20x0.40x1.80 | 11
|  |  | Estante de melamine para biblioteca del aula 1.60x0.40x1.50 | 3
|  |  | Estante melamina 1.20x0.40x1.50 | 10
| P/C 0073 | MESAS |  |  | 175000
| P/C 03770 | BANCOS PARA LABORATORIO | Bancos para laboratorio | 76 | 36200
|  |  | Sillas para talleres | 213
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | P/S 02502 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS INTERIORES, EXTERIORES Y LUCES DE EMERGENCIA | Servicio de instalación de luminarias | 1
| P/C 02176 | CONDUCTORES ELÉCTRICOS | Conductor de cobre desnudo de 25mm2 | 230
|  |  | Conductor eléctrico tipo NH-80 de 4 mm2 | 1600
|  |  | Conductor eléctrico tipo N2XOH de 4mm2 rojo | 1100
|  |  | Conductor eléctrico tipo N2XOH de 6mm2 negro | 500
|  |  | Conductor eléctrico tipo N2XOH de 6mm2 rojo | 500
|  |  | Conductor eléctrico tipo N2XOH de 4mm2 negro | 1100
| P/C 02818 | LUMINARIAS PARA RAMPAS Y ESCALERAS METÁLICAS | Artefacto LED lámpara de respaldo de emergencia | 7
|  |  | Luminaria panel LED para adosar circular de 30W | 24
|  |  | Luminaria panel LED para adosar circular de 36W | 30
| P/C 02845 | MATERIALES ELÉTRICOS, TERMOMAGNÉTICOS, MANGAS TERMOCONTRAIBLES Y TAPAS CIEGAS | Mangas thermocontraíbles de Ø25mm rojo | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø18mm negro | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø25mm negro | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø18 mm rojo | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø18 mm azul | 3
|  |  | Tornillos autoperforantes punta bronca 8x1" | 1000
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø13 mm rojo | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø13 mm negro | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø13 mm azul | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø16 mm negro | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø16 mm rojo | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø16 mm azul | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø12 mm azul | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø12 mm rojo | 3
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø12 mm negro | 3
|  |  | Terminal de compresión tipo ojo 10 mm2 | 400
|  |  | Tapa ciega rectangular PVC pesado | 200
|  |  | Tapa ciega redonda PVC pesado | 150
|  |  | Conector perno partido-SPLIT BOLT 25mm2 | 20
|  |  | Terminal de compresión tipo ojo 25 mm2 | 100
|  |  | Terminal de compresión tipo ojo 16 mm2 | 300
|  |  | Terminal de compresión tipo ojo 4 mm2 | 500
|  |  | Mangas thermocontraíbles de Ø25mm azul | 3
|  |  | ITM de fuerza de 3x40 Amp. | 1
|  |  | ITM de fuerza de 3x50 Amp. | 1
|  |  | ITM de fuerza de 3x63 Amp. | 1
|  |  | Interruptor termomagnético de 2x25A | 5
|  |  | Interruptor termomagnético de 2x32A | 2
|  |  | Interruptor termomagnético de 3x32A | 1
|  |  | Tubo flex abierto 1/2"x25m | 50
ESTRUCTURAS | P/S 02889 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO LAC PARA PÉRGOLAS A TODO COSTO | Servicio de fabricación e instalación de estructura metálica con tubo LAC para pérgolas del patio central y puertas de ingreso a todo costo | 1
| P/S 02883 | FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LOS TECHOS DE LOS BLOQUES N°01,N°02 Y N°04 CON TUBO LAC A TODO COSTO | Servicio de fabricación y montaje de estructuras metálicas de los techos de los bloques N°01, N°02 y N°04 con tubo LAC a todo costo | 1
| P/S 02881 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CERCO METÁLICO DE TUBO GALVANIZADO A TODO COSTO | Servicio de fabricación e instalación de cerco metálico sobre cerco perimétrico de concreto, con parantes Ø3 tubo galvanizado E=3.0 mm, con base cromato de zinc y pintura esmalte a todo costo | 1
| P/S 02884 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE LAS CUBIERTAS METÁLICAS DE LAS LOSAS DEPORTIVAS PRIMARIA Y SECUNDARIA | Servicio de suministro, fabricación, habilitación y montaje de estructuras de las cubiertas metálicas de 02 losas deportivas con tubo LAC y cobertura de ALUZINC a todo costo | 1
| P/C 03774 | CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG. | Cemento Portlando tipo I x 42.5 kg | 1000
| P/C 03777 | AGREGADOS | Arena gruesa | 45
|  |  | Piedra chancada 3/4" | 45
|  |  | Material de base | 15
| P/C 03781 | COMBUSTIBLE | Gasohol 90 octanos | 80
|  |  | Biodiesel | 300
| P/C 03817 | MATERIALES DE FERRETERÍA | Lija metal #100 | 15
|  |  | Cera color rojo | 20
|  |  | Cera color negro | 20
|  |  | Llave esférica cromada para lavadero 150lb. 1/2" | 5
|  |  | Codo PVC SAP Ø1/2"x90° | 20
|  |  | Codo galvanizado Ø1/2"x90° | 20
|  |  | Winche pasacable acerado de 60m, con estuche pesado | 2
|  |  | Wincha plástica con asa 50 m | 1
| P/C 3821 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | Zapatos de obra para obrero punta acero | 40
|  |  | Pantalón de trabajo en tela drill con cinta reflectiva | 45
|  |  | Camisa de trabajo manga larga en tela drill con cinta reflect. | 45
INSTALACIONES SANITARIAS | P/C 03802 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA A TODO COSTO | CONDUCTOR VULCANIZADO 2X14 AWG | 200
|  |  | CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH DE 10 MM2 ROLLO X 100M (COLOR NEGRO) | 135
|  |  | CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH DE 16 MM2 (COLOR NEGRO) | 180
|  |  | CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM | 2
|  |  | TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS ALTERNDAS | 2
|  |  | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2.0HP / TRIFÁSICO / 220V / 60HZ, Q L/MIN 160, H 56 M | 2
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50 A | 1
|  |  | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3HP/TRIFÁSICO/220V/60HZ, Q/MIN 900, H 76M | 2
|  |  | ELECTRONIVEL | 3
|  |  | MANÓMETRO CON GLICERINA DE 0-200 PSI | 2
|  |  | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 X 90º | 5
|  |  | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 90º | 5
|  |  | NIPLE DE 1 1/2" X 6 DE FIERRO GALVANIZADO | 4
|  |  | NIPLE DE 2" X 4 DE FIERRO GALVANIZADO | 4
|  |  | NIPLE DE 2" X 6 DE FIERRO GALVANIZADO | 4
|  |  | NIPLE DE 1 1/2" X 4 DE FIERRO GALVANIZADO | 4
|  |  | NIPLE DE 1 1/4" X 4 DE FIERRO GALVANIZADO | 2
|  |  | REDUCCIÓN BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4", DE FIERRO GALVANIZADO | 2
|  |  | TAPÓN MACHO 1 1/2" FIERRO GALVANIZADO | 2
|  |  | TAPÓN MACHO 2" FIERRO GALVANIZADO | 2
|  |  | UNIÓN ROSCADA SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO | 6
|  |  | UNIÓN UNIVERSAL GALVANIZADO 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO | 6
|  |  | TEE DE 1 1/2 DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | TEE DE 2 DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | VÁLVULA CHECK DE PIE DE 2 , CON CANASTILLA | 2
|  |  | VÁLVULA CHECK DE 1 1/2", BRONCE PESADO | 2
|  |  | VÁLVULA CHECK DE PIE 1 1/2 , CON CANASTILLA | 2
|  |  | VÁLVULA CHECK DE 2", BRONCE PESADO | 4
|  |  | UNIÓN UNIVERSAL GALVANIZADO 2" DE FIERRO GALVANIZADO | 6
|  |  | TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 3 MM X 6.4 M | 6
|  |  | TUBO REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3 MM X 6 M | 8
| P/C 03787 | ADQUISICIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO A TODO COSTO | PRESOSTATO | 3
|  |  | SOPORTES | 10
|  |  | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DOBLE RODETE 5.5 HP / TRIFÁSICO / 220V / 60HZ, Q L/MIN 160, H 66 M | 3
|  |  | TABLERO CONTRA INCENDIOS | 3
|  |  | ELECTRONIVEL | 3
|  |  | MANÓMETRO | 3
|  |  | PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CONTRA INCENDIO | 3
|  |  | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 X 90° | 12
|  |  | NIPLE DE 1 1/4" X 4 DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | NIPLE DE 1 1/2" X 6 DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | REDUCCIÓN BUSHING DE 2in A 1 1/2in, DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | REDUCCIÓN BUSHING DE 2in A 1 1/4in, DE FIERRO GALVANIZADO | 3
|  |  | UNIÓN ROSCADA SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO 2 | 6
|  |  | UNIÓN UNIVERSAL GALVANIZADO 2" DE FIERRO GALVANIZADO | 9
|  |  | VÁLVULA CHECK DE PIE 1 1/2 , CON CANASTILLA | 3
|  |  | VÁLVULA CHECK DE 2", BRONCE PESADO | 3
|  |  | VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE CON ROSCA 2 | 6
|  |  | GABINETE PARA MANGUERA (HIDRANTE) TIPO C | 3
|  |  | TUBO DE 2" X 6.4M, FIERRO GALVANIZADO | 4
ARQUITECTURA | P/C 03764 | ADQUISICIÓN DE TAPAJUNTAS Y TORNILLOS
| P/C 03813 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACABADOS TEMPLE FINO
| P/C 03795 | ADQUISICIÓN DE PLANTAS
| P/C 3792 | ADQUISICIÓN DE LADRILLO PASTELERO
| P/S 2898 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTATUA DE SANTA ROSA
| P/S 2895 | INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 6MM EN SOBRELUZ Y VENTANA DE INS.
| P/S 2894 | INSTALACION DE PISO VINÍLICO Y CONTRAZÓCALO
| P/S 2893 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS DE AMBIENTES, EVACUACIÓN Y SEÑALÉTICA
| P/S 2891 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CRUCES DE ALUMINIO LACADO Y TEXTURIZADO
| P/S 2892 | ADQUISICIÓN DE CAMPANA DE BRONCE H=0.60M
| P/S 2890 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES, PUERTA Y REJAS DE VENTANAS DE ACERO LAC
| P/S 2907 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS DE ALUMINIO COMPUESTO Y PLANCHA DE ALUM.