## Recuperado_Hoja1
S10 | [7 empty] | Página : | 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto | 0401001 | INSTALACIONES ESPECIALES AMPLIACION 2021
[7 empty] | Fecha presupuesto | 06/12/2021
Partida | 01.01.01.01 |  | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR
(001)01.01.01.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 0.5 | EQ. | 0.5 |  | Costo unitario directo por : und | 9235.77
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.125 | 2 | 21.95 |  | 43.9
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.125 | 2 | 15.56 |  | 31.12
75.02
Materiales
0210800034 | GABINETE DE COMUNICACIONES DE 42 RU |  |  | und |  |  | 1 | 4800 |  | 4800
0230990195 | UPS RACKEABLE 19" 3000VA |  |  | und |  |  | 1 | 4200 |  | 4200
0239120153 | POWER RACK |  |  | und |  |  | 1 | 160 |  | 160
9160
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 75.02 |  | 0.75
0.75
Partida | 01.01.01.02 |  | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 12UR
(001)01.01.01.02
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 3763.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.125 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0210800023 | GABINETE DE COMUNICACIONES DE 12 RU |  |  | und |  |  | 1 | 1400 |  | 1400
0230990171 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA |  |  | und |  |  | 1 | 2150 |  | 2150
0239120153 | POWER RACK |  |  | und |  |  | 1 | 160 |  | 160
3710
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.01.03 |  | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR
(001)01.01.01.03
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 3033.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.125 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0210800035 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES DE 12 RU |  |  | und |  |  | 1 | 670 |  | 670
0230990171 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA |  |  | und |  |  | 1 | 2150 |  | 2150
0239120153 | POWER RACK |  |  | und |  |  | 1 | 160 |  | 160
2980
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.01 |  | SWITCH CORE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps
(001)01.01.02.01
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 7853.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  |  | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  |  | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990153 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps |  |  | und |  |  | 1 | 7800 |  | 7800
7800
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.02 |  | SWITCH POE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps
(001)01.01.02.02
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 2953.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  |  | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  |  | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990196 | SWITCH POE BORDE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps |  |  | und |  |  | 1 | 2900 |  | 2900
2900
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.03 |  | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA
(001)01.01.02.03
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 5803.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  |  | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  |  | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230420086 | CENTRAL TELEFONICA |  |  | und |  |  | 1 | 5750 |  | 5750
5750
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.04 |  | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO
(001)01.01.02.04
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 5803.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  |  | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  |  | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230420068 | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS |  |  | und |  |  | 1 | 5750 |  | 5750
5750
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.05 |  | ROUTER CLOUD CORE
(001)01.01.02.05
Rendimiento | und/DIA | MO. |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 7253.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  |  | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  |  | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990197 | ROUTER CLOUD |  |  | und |  |  | 1 | 7200 |  | 7200
7200
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.06.01 |  | CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO
(001)01.01.02.06.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 53.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.06.02 |  | CONFIGURACION DE TELEFONOS IP
(001)01.01.02.06.02
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 53.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.01.02.06.03 |  | CONFIGURACION DE SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA
(001)01.01.02.06.03
Rendimiento | und/DIA | MO. | 0.01 | EQ. | 0.01 |  | Costo unitario directo por : und | 536.01
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.0125 | 10 | 21.95 |  | 219.5
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.025 | 20 | 15.56 |  | 311.2
530.7
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 530.7 |  | 5.31
5.31
Partida | 01.01.03.01 |  | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH
(001)01.01.03.01
Rendimiento | m/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 8.16
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 1 | 0.16 | 21.95 |  | 3.51
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1 | 0.16 | 15.56 |  | 2.49
6
Materiales
0230320011 | CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH |  |  | m |  |  | 1 | 2.1 |  | 2.1
2.1
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 6 |  | 0.06
0.06
Partida | 01.01.03.02 |  | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6A
(001)01.01.03.02
Rendimiento | m/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 8.76
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 1 | 0.16 | 21.95 |  | 3.51
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1 | 0.16 | 15.56 |  | 2.49
6
Materiales
0281120044 | CABLE DE RED CAT 6A |  |  | MOD |  |  | 1 | 2.7 |  | 2.7
2.7
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 6 |  | 0.06
0.06
Partida | 01.01.03.03 |  | TENDIDO DE CABLE NLT CALIBRE 12 AWG
(001)01.01.03.03
Rendimiento | m/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 13.82
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 2 | 0.32 | 21.95 |  | 7.02
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 2 | 0.32 | 15.56 |  | 4.98
12
Materiales
0219120043 | CABLE NLT 12 AWG |  |  | m |  |  | 1 | 1.7 |  | 1.7
1.7
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 12 |  | 0.12
0.12
Partida | 01.02.01.01 |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A
(001)01.02.01.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 173.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990155 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6 |  |  | und |  |  | 1 | 120 |  | 120
120
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.01 |  | ACCESS POINT WI-FI POE OMNIDIRECCIONALES
(001)01.02.02.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 1653.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0239120125 | ACCES POINT INDOOR |  |  | und |  |  | 1 | 1600 |  | 1600
1600
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.02 |  | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10
(001)01.02.02.02
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 493.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990178 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 |  |  | und |  |  | 1 | 440 |  | 440
440
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.03 |  | CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10
(001)01.02.02.03
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 1653.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.25 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.5 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990198 | CÁMARAS IP PTZ PoE IP67 IK10 |  |  | und |  |  | 1 | 1600 |  | 1600
1600
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.04 |  | CÁMARA IP WIFI IP67 IK10
(001)01.02.02.04
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 453.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990199 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 |  |  | und |  |  | 1 | 400 |  | 400
400
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.05 |  | TELÉFONO IP POE DE ESCRITORIO
(001)01.02.02.05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 1253.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990180 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO |  |  | und |  |  | 1 | 1200 |  | 1200
1200
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.02.06 |  | TELÉFONO IP POE DE SMART
(001)01.02.02.06
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 1253.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230990180 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO |  |  | und |  |  | 1 | 1200 |  | 1200
1200
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.02.03.01 |  | ARMADO DE ANDAMIOS PARA INSTALACIONES
(001)01.02.03.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 75.77
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.25 | 2 | 21.95 |  | 43.9
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
75.02
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 75.02 |  | 0.75
0.75
Partida | 01.03.01.01 |  | CABLE LSZH UNIPOLAR 4mm2
(001)01.03.01.01
Rendimiento | m²/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m² | 53.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 6.25 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 12.5 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.03.02.01.02 |  | VENTILADOR VCG-15
(001)01.03.02.01.02
Rendimiento | und/DIA | MO. | 0.02 | EQ. | 0.02 |  | Costo unitario directo por : und | 9053.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.0025 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.005 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0239090177 | GABINETE DE VENTILACION VCG |  |  | und |  |  | 1 | 9000 |  | 9000
9000
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.03.02.01.03 |  | INYECTOR CENTRUFUGO
(001)01.03.02.01.03
Rendimiento | und/DIA | MO. | 0.01 | EQ. | 0.01 |  | Costo unitario directo por : und | 7053.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.0013 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.0025 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0239090178 | VENTILADOR CENTRIFUGO |  |  | und |  |  | 1 | 7000 |  | 7000
7000
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.03.02.01.04 |  | VENTILADOR HELICOIDAL
(001)01.03.02.01.04
Rendimiento | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 2553.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.125 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0239090179 | VENTILADOR HELICOIDAL |  |  | und |  |  | 1 | 2500 |  | 2500
2500
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.03.02.01.05 |  | DETECTOR DE MONOXIDO
(001)01.03.02.01.05
Rendimiento | und/DIA | MO. | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 903.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.625 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 1.25 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0230420089 | DETECTORES DE MONOXIDO |  |  | und |  |  | 1 | 850 |  | 850
850
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
Partida | 01.03.02.01.01 |  | DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA
(001)01.03.02.01.01
Rendimiento | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 173.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad |  | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.25 | 1 | 21.95 |  | 21.95
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.5 | 2 | 15.56 |  | 31.12
53.07
Materiales
0209100061 | DUCTOS DE FO. GALVANIZADO DE 0.6 MM |  |  | m |  |  | 1 | 120 |  | 120
120
Equipos
0337010109 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  |  | 1 | 53.07 |  | 0.53
0.53
[7 empty] | Fecha : | 2021-12-09 14:11