ANEXO N°01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

| UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA. | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI. | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| META O SEC. FUNC: | 043-2022 |

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

ADQUISICIÓN DE COCINA INDUSTRIAL.

- FINALIDAD PUBLICA.

ADQUISICIÓN DE COCINA INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

OBJETIVO GENERAL: ADQUISICIÓN DE COCINA INDUSTRIAL para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

OBJETIVO ESPECIFICO: ADQUISICIÓN DE COCINA INDUSTRIAL para continuar con la implementación del componente equipamiento y mobiliario en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| N° | DENOMINACION DEL BIEN. | UNIDADMEDIDA | Cant. | DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | COCINA INDUSTRIAL | Unidad | 01 | Cocina industrial con horno Largo 140cm Ancho 60cm Altura 90cm Material: acero inox de 1.5 mm como mínimo. (mate calidad 304) parrillas 40 x 40 Fierro fundido 02 quemadores aluminio 01 wok importado Bandejas de desperdicio horno industrial medidas máximas largo 80 cm fondo 60 cm alto 60 cm 01 quemador ancla 01 gratinador 01 termómetro ladrillos reflactarios y 3 rejillas de acero Campana Extractora Material: acero inox de 1.5 mm como mínimo. (mate calidad 304) Largo: 140cm Ancho: 60cm La campada deberá de tener forma piramidal con una altura mínima de 30cm y máxima de 40cm 02 ductos: Medidas del ducto: Altura: 100cm Longitud horizontal: 360cm Sección rectangular de: 15cm x 25cm como mínimo. Incluye instalación de los dos ductos: |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.

NO APLICA

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.

NO APLICA.

- GARANTÍA COMERCIAL.

NO APLICA.

- PRESTACIONES ACCESORIAS.

NO APLICA.

- TRANSPORTE.

NO APLICA.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.

- El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

PLAZO: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.

A) RECEPCIÓN: La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

B) CONFORMIDAD: El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- FORMA DE PAGO.

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

- PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:6

Penalidad=0.10 x Monto0.40 x Plazo en dias calendario

- ANEXOS.

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros