ANEXO N°01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

| UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA. | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI. | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| META O SEC. FUNC: | 043-2022. |

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES

- FINALIDAD PUBLICA.

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES, para continuar con la ejecución física de las instalaciones eléctricas de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY.

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

OBJETIVO GENERAL:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES, para continuar con las actividades de ejecución de las instalaciones eléctricas que corresponde a la ejecución física de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC”.

OBJETIVO ESPECIFICO:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ESPECIALES, para dotar de estos bienes y poder continuar con las instalaciones eléctricas de la obra.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| N° | DENOMINACION DEL BIEN. | UNIDAD 00 | Cantidad | DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TOMA INDUSTRIAL TIPO MACHO | UNIDAD | 15 | Altura Del Producto 18 cm Despacho 24 horas Sí Modelo Ip44 2P+T Tipo de Producto Enchufe Amperaje 16 A Voltaje 250 V Color azul |
| 02 | TOMA INDUSTRIAL TIPO HEMBRA | UNIDAD | 15 | Altura Del Producto 21 cm Ancho Del Producto 8.5 cm Profundidad Del Producto 10 cm Modelo Ip44 2P+T Amperaje 16 A Voltaje 250 V Tipo de Producto Tomacorriente Color Azul |
| 03 | TOMA TRIPLE PULPO AEREO DE 32 AMP MENNEKES, 4 POLOS, 6 H | Unidad | 05 | Amperaje: 32 A Polos: 4 P (3 P + T) Voltios: 230 V Sentido horario: 9 h Grado de protección: IP 44 Color: Rojo o Azul |
| 04 | BATERÍA 20V/60V | Unidad | 04 | Voltaje: 20V / 60V Max Química de batería: ION-LI Capacidad en herramienta de 60V: 4.0 Ah Capacidad en herramienta de 20V: 9.0 Ah Tiempo de carga (DCB118): 60 min Medidor de carga: SI Peso de la batería: 1.0 a 1.5 kg Incluye cargador |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.

NO APLICA

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.

NO APLICA.

- GARANTÍA COMERCIAL.

NO APLICA.

- PRESTACIONES ACCESORIAS.

NO APLICA.

- TRANSPORTE.

NO APLICA

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- El proveedor deberá Contar con su constancia vigente en el Registro Nacional de Proveedores. (R.N.P.).

- El proveedor no deberá tener ningún impedimento para contratar con el estado.

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.

LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SÁBADOS DE 08:00AM HASTA 12:00 PM.

REFERENCIA:  CALLE GARCILAZO S/N CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO, ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

PLAZO: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 10 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS HA PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.

A) RECEPCIÓN: La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén de la obra, previa supervisión del residente de obra.

B) CONFORMIDAD: El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor   de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- FORMA DE PAGO.

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

- PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

| PENALIDAD= | 0.10 x monto. |
| --- | --- |
|  | 0.40 x plazo en días calendarios |

- ANEXOS.

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso A Obra Para Proveedores Y Terceros.