## PRESUPUESTO AMP 7
PRESUPUESTO ADICIONALES APLIACION 07
Item | ADICIONALES PARTIDAS NUEVAS INSTALACIONES ESPECIALES | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 533130.21
06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES |  |  |  | 93298.71
06.01.01 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 93298.71
06.01.01.01 | GABINETE DE PISO PARA SERVIDORES DE 42RU | und | 2 | 9245.85 | 18491.7
06.01.01.02 | GABINETE DE PISO PARA EQUIPOS ACTIVOS | und | 15 | 3770.81 | 56562.15
06.01.01.03 | GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS ACTIVOS | und | 6 | 3040.81 | 18244.86
06.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 243695.4
06.02.01 | SWITCH CORE POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP | und | 2 | 7600.81 | 15201.62
06.02.02 | SWITCH DE DISTRIBUCION POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP | und | 20 | 2875.71 | 57514.2
06.02.03 | CENTRAL TELEFÓNICA VoIP PBX | und | 1 | 5810.81 | 5810.81
06.02.04 | CENTRAL DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 2 | 5812.02 | 11624.04
06.02.05 | ROUTER CLOUD CORE RJ45 - SFP | und | 1 | 7262.02 | 7262.02
06.02.06 | CONFIGURACION DE EQUIPOS |  |  |  | 146282.71
06.02.06.01 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO | und | 170 | 38.83 | 6601.1
06.02.06.02 | CONFIGURACION DE TELEFONO IP | und | 32 | 27.18 | 869.76
06.02.06.03 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 271.85 | 271.85
06.02.06.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 138540
06.02.06.04.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 9760 | 6.05 | 59048
06.02.06.04.02 | TENDIDO DE CABLE APANTALLADO FTP CAT 6A | m | 11900 | 6.68 | 79492
06.03 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  |  | 196136.1
06.03.01 | PATCH PANEL |  |  |  | 5111.37
06.03.01.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 189.31 | 5111.37
06.03.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 185873.73
06.03.02.01 | ACCESS POINT WI-FI 6 POE | und | 50 | 1617.96 | 80898
06.03.02.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 507.96 | 32001.48
06.03.02.03 | CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10 | und | 10 | 1660.81 | 16608.1
06.03.02.04 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 5 | 460.81 | 2304.05
06.03.02.05 | CAMARA INTERIOR IP | und | 33 | 467.96 | 15442.68
06.03.02.06 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL NVR | und | 1 | 6567.96 | 6567.96
06.03.02.07 | TELÉFONO IP POE DE ESTANDAR | und | 30 | 754.81 | 22644.3
06.03.02.08 | TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 1567.86 | 9407.16
06.03.03 | OBRAS PROVICIONALES |  |  |  | 5151
06.03.03.01 | ARMADO DE ANDAMIO PARA INSTALACIONES | und | 150 | 34.34 | 5151

## COMPARATIVO
PRESUPUESTO CONTRACTUAL | [5 empty] | PRESUPUESTO DEDUCTIVO | [5 empty] | PRESUPUESTO ADICIONALES APLIACION 07
Item | DEDUCTIVOS INSTALACIONES ESPECIALES | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Item | DEDUCTIVOS INSTALACIONES ESPECIALES | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | Item | ADICIONALES PARTIDAS NUEVAS INSTALACIONES ESPECIALES | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 249232.7 | 06 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  | 533130.21
06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES |  |  |  |  | 6.01 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 130110.43 | 06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES |  |  |  | 93298.71
06.01.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |  |  | 06.01.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 84.4 | 6.26 | 528.34 | 06.01.01 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 93298.71
06.01.01.01 | SISTEMA DE CONDUCTOS |  |  |  |  | 06.01.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 6 FIBRAS | m | 282.2 | 6.26 | 1766.57 | 06.01.01.01 | GABINETE DE PISO PARA SERVIDORES DE 42RU | und | 2 | 9245.85 | 18491.7
06.01.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5908.5115 | 06.01.03 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 36 FIBRAS | m | 123.53 | 6.26 | 773.3 | 06.01.01.02 | GABINETE DE PISO PARA EQUIPOS ACTIVOS | und | 15 | 3770.81 | 56562.15
06.01.01.01.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS (0.6m x 0.6m x L) | m3 | 84.33 | 42.73 | 3603.4209 | 06.01.04 | PATCH PANEL |  |  |  | 5964 | 06.01.01.03 | GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS ACTIVOS | und | 6 | 3040.81 | 18244.86
06.01.01.01.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES (0.8m x 1m x 0.8m x Nro de Buzones) | m3 | 8.1 | 42.73 | 346.113 | 06.01.04.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 15 | 397.6 | 5964 | 06.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 243695.4
06.01.01.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA (0.6m x 0.05m x L) | m3 | 7.03 | 44.71 | 314.3113 | 06.01.05 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 24821.6 | 06.02.01 | SWITCH CORE POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP | und | 2 | 7600.81 | 15201.62
06.01.01.01.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO (0.60m x 0.25m x L) | m3 | 35.14 | 18.31 | 643.4134 | 06.01.05.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 15 | 1551.35 | 23270.25 | 06.02.02 | SWITCH DE DISTRIBUCION POE DE 24 PUERTOS RJ45 - SFP | und | 20 | 2875.71 | 57514.2
06.01.01.01.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 42.17 | 18.31 | 772.1327 | 06.01.05.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 1 | 1551.35 | 1551.35 | 06.02.03 | CENTRAL TELEFÓNICA VoIP PBX | und | 1 | 5810.81 | 5810.81
06.01.01.01.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA (0.80m x 0.20m x 0.80m x Nro Buzones) | m3 | 1.86 | 94.65 | 176.049 | 06.01.06 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 96256.62 | 06.02.04 | CENTRAL DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 2 | 5812.02 | 11624.04
06.01.01.01.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 15.12 | 3.51 | 53.0712 | 06.01.06.01 | ODF DE 12 PUERTOS SFC | und | 16 | 681.39 | 10902.24 | 06.02.05 | ROUTER CLOUD CORE RJ45 - SFP | und | 1 | 7262.02 | 7262.02
06.01.01.01.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 06.01.06.02 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 16 | 3609.59 | 57753.44 | 06.02.06 | CONFIGURACION DE EQUIPOS |  |  |  | 146282.71
06.01.01.01.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES (0.80m x 0.80m x 0.80m, según detalle) | und | 22 | 245.26 | 5395.72 | 06.01.06.03 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 16 | 843.09 | 13489.44 | 06.02.06.01 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO | und | 170 | 38.83 | 6601.1
06.01.01.01.03 | SEÑALIZACION EN BUZONES |  |  |  | 0 | 06.01.06.04 | GRABADORA DE VIDEO DE RED (NVR) - 32 CANALES | und | 4 | 3081.58 | 12326.32 | 06.02.06.02 | CONFIGURACION DE TELEFONO IP | und | 32 | 27.18 | 869.76
06.01.01.01.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA (Según detalle) | m | 69.25 | 24.06 | 1666.155 | 06.01.06.05 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | 667.09 | 667.09 | 06.02.06.03 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 271.85 | 271.85
06.01.01.02 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  |  | 0 | 06.01.06.06 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 1 | 1118.09 | 1118.09 | 06.02.06.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 138540
06.01.01.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 547.81 | 6.03 | 3303.2943 | 6.02 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  |  | 94187.75 | 06.02.06.04.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 9760 | 6.05 | 59048
06.01.01.02.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 60.34 | 7 | 422.38 | 06.02.01 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 24318.9 | 06.02.06.04.02 | TENDIDO DE CABLE APANTALLADO FTP CAT 6A | m | 11900 | 6.68 | 79492
06.01.01.02.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 95.83 | 9.88 | 946.8004 | 06.02.01.01 | SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 270 | 90.07 | 24318.9 | 06.03 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  |  | 196136.1
06.01.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0 | 06.02.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 41479.24 | 06.03.01 | PATCH PANEL |  |  |  | 5111.37
06.01.02.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 84.4 | 6.26 | 528.344 | 06.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 5114.58 | 8.11 | 41479.24 | 06.03.01.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 189.31 | 5111.37
06.01.02.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 6 FIBRAS | m | 282.2 | 11.56 | 3262.232 | 06.02.03 | PATCH PANEL |  |  |  | 1590.4 | 06.03.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 185873.73
06.01.02.03 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 36 FIBRAS | m | 123.53 | 12.38 | 1529.3014 | 06.02.03.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 4 | 397.6 | 1590.4 | 06.03.02.01 | ACCESS POINT WI-FI 6 POE | und | 50 | 1617.96 | 80898
06.01.02.04 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 472.23 | 6.97 | 3291.4431 | 06.02.04 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 2194.08 | 06.03.02.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 507.96 | 32001.48
06.01.02.05 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 255.47 | 6.76 | 1726.9772 | 06.02.04.01 | RACK DE COMUNICACIONES 12UR ADOSABLE A PARED | und | 4 | 548.52 | 2194.08 | 06.03.02.03 | CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10 | und | 10 | 1660.81 | 16608.1
06.01.03 | PATCH PANEL |  |  |  | 0 | 06.02.05 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 24605.13 | 06.03.02.04 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 5 | 460.81 | 2304.05
06.01.03.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 15 | 397.6 | 5964 | 06.02.05.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | 216.08 | 10804 | 06.03.02.05 | CAMARA INTERIOR IP | und | 33 | 467.96 | 15442.68
06.01.04 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0 | 06.02.05.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 7 | 183.09 | 1281.63 | 06.03.02.06 | GRABADOR DE VIDEO DIGITAL NVR | und | 1 | 6567.96 | 6567.96
06.01.04.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 15 | 1551.35 | 23270.25 | 06.02.05.03 | CÁMARA IP BULLET PoE IP67 IK10 | und | 44 | 183.09 | 8055.96 | 06.03.02.07 | TELÉFONO IP POE DE ESTANDAR | und | 30 | 754.81 | 22644.3
06.01.04.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 1 | 1925.37 | 1925.37 | 06.02.05.04 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 18 | 199.59 | 3592.62 | 06.03.02.08 | TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 1567.86 | 9407.16
06.01.05 | CAJAS DE PASE |  |  |  | 0 | 06.02.05.05 | TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED | und | 4 | 217.73 | 870.92 | 06.03.03 | OBRAS PROVICIONALES |  |  |  | 5151
06.01.05.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | 68.91 | 3445.5 | 6.03 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO |  |  |  | 10788.92 | 06.03.03.01 | ARMADO DE ANDAMIO PARA INSTALACIONES | und | 150 | 34.34 | 5151
06.01.05.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 1 | 137.04 | 137.04 | 06.03.01 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 10391.6
06.01.06 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0 | 06.03.01.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 1660 | 6.26 | 10391.6
06.01.06.01 | ODF DE 12 PUERTOS SFC | und | 16 | 681.39 | 10902.24 | 06.03.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 397.32
06.01.06.02 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 16 | 3609.59 | 57753.44 | 06.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 63.47 | 6.26 | 397.32
06.01.06.03 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 16 | 218.09 | 3489.44 | 6.04 | INSTALACIONES MULTIMEDIA |  |  |  | 14145.6
06.01.06.04 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 16 | 843.09 | 13489.44 | 06.04.01 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 7205.6
06.01.06.05 | GRABADORA DE VIDEO DE RED (NVR) - 32 CANALES | und | 4 | 3081.58 | 12326.32 | 06.04.01.01 | SALIDA MIXTA (HDMI, VGA, A/V ANALOG, ETHERNET) | pto | 80 | 90.07 | 7205.6
06.01.06.06 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | 667.09 | 667.09 | 06.04.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 6940
06.01.06.07 | CONTROLADOR DE TIMBRES PROGRAMABLE | und | 1 | 67.59 | 67.59 | 06.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 200 | 11.99 | 2398
06.01.06.08 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 1 | 1118.09 | 1118.09 | 06.04.02.02 | TENDIDO DE CABLE VGA | m | 200 | 7.3 | 1460
06.02 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS |  |  |  | 0 | 06.04.02.03 | TENDIDO DE CABLE A/V ANALÓGICO | m | 200 | 7.3 | 1460
06.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |  | 0 | 06.04.02.04 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 200 | 8.11 | 1622
06.02.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1120 | 6.03 | 6753.6
06.02.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 168.38 | 7 | 1178.66
06.02.01.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 186.43 | 9.88 | 1841.9284
06.02.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.02.02.01 | SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 270 | 90.07 | 24318.9
06.02.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 5114.58 | 8.11 | 41479.2438
06.02.04 | PATCH PANEL |  |  |  | 0
06.02.04.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 4 | 397.6 | 1590.4
06.02.05 | RACK DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.02.05.01 | RACK DE COMUNICACIONES 12UR ADOSABLE A PARED | und | 4 | 548.52 | 2194.08
06.02.06 | CAJAS DE PASE |  |  |  | 0
06.02.06.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 113 | 68.91 | 7786.83
06.02.06.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 43 | 137.04 | 5892.72
06.02.07 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
06.02.07.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | 216.08 | 10804
06.02.07.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 7 | 183.09 | 1281.63
06.02.07.03 | CÁMARA IP BULLET PoE IP67 IK10 | und | 44 | 183.09 | 8055.96
06.02.07.04 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 18 | 199.59 | 3592.62
06.02.07.05 | TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED | und | 4 | 217.73 | 870.92
06.02.07.06 | PORTERO INTERCOMUNICADOR IP | und | 2 | 117.08 | 234.16
06.02.07.07 | CHAPA ELÉCTRICA IP | und | 2 | 161.08 | 322.16
06.02.07.08 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 1m | und | 50 | 16.8 | 840
06.02.07.09 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 3m | und | 220 | 24.45 | 5379
06.03 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO |  |  |  | 0
06.03.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |  | 0
06.03.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1590 | 6.03 | 9587.7
06.03.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.03.02.01 | SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | pto | 72 | 58.57 | 4217.04
06.03.02.02 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCÓPICA | pto | 29 | 58.57 | 1698.53
06.03.02.03 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto | 59 | 58.57 | 3455.63
06.03.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.03.03.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 1660 | 6.61 | 10972.6
06.03.04 | CAJAS DE PASE |  |  |  | 0
06.03.04.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | 68.91 | 3445.5
06.03.05 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
06.03.05.01 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | und | 72 | 61.97 | 4461.84
06.03.05.02 | SIRENA ESTROBOSCÓPICA | und | 29 | 356.21 | 10330.09
06.03.05.03 | ESTACIÓN MANUAL | und | 59 | 223.44 | 13182.96
06.04 | SISTEMA DE TIMBRES PROGRAMABLES |  |  |  | 0
06.04.01 | SISTEMA DE TUBERIAS |  |  |  | 0
06.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 63.47 | 6.03 | 382.7241
06.04.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 63.47 | 6.76 | 429.0572
06.04.03 | CAJAS DE PASE |  |  |  | 0
06.04.03.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 11 | 68.91 | 758.01
06.04.03.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 11 | 137.04 | 1507.44
06.04.04 | EQUIPOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
06.04.04.01 | TIMBRE ELÉCTRICO | und | 11 | 71.17 | 782.87
06.05 | INSTALACIONES MULTIMEDIA |  |  |  | 0
06.05.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS |  |  |  | 0
06.05.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 200 | 6.03 | 1206
06.05.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.05.02.01 | SALIDA MIXTA (HDMI, VGA, A/V ANALOG, ETHERNET) | pto | 80 | 90.07 | 7205.6
06.05.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0
06.05.03.01 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 200 | 11.99 | 2398
06.05.03.02 | TENDIDO DE CABLE VGA | m | 200 | 7.3 | 1460
06.05.03.03 | TENDIDO DE CABLE A/V ANALÓGICO | m | 200 | 7.3 | 1460
06.05.03.04 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 200 | 8.11 | 1622