## PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL 8 (hidden)
EXPEDIENTE TÉCNICO PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL 8
MES FEBRERO-2023
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
PLANILLA DE METRADOS-ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
marzo | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 5.01 | ALIMENTADORES
| 05.01.01 | TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION
| 05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 POLOS (PLANO | und | [7 empty] | 6
|  | QUIOSCO PRIMARIA |  | 2
|  | GARITA 1 |  | 1
|  | GARITA 2 |  | 1
|  | ESTACIONAMIENTO |  | 1
|  | SUBESTACION |  | 1
| 05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS | und | [7 empty] | 14
|  | BLOQUE123 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE123 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE123 4NIVEL |  | 1
|  | BBLOQUE 11 |  | 1
|  | BLOQUE4 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE4 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE5 ZOTANO |  | 1
|  | BLOQUE5 2NIVEL |  | 1
|  | BBLOQUE7 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE7 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE10 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE10 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE10 3NIVEL |  | 1
|  | QUIOSCO1 SEC |  | 1
| 05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 20 POLOS | und | [7 empty] | 4
|  | BLOQUE5 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE123 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE5 1NIVEL ESCENARIO |  | 1
|  | BLOQUE 9 1NIVEL |  | 1
| 05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION DE 28 POLOS | [8 empty] | 5
|  | BLOQUE4 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE5 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE7 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE123 1NIVEL |  | 1
|  | SUBESTACION |  | 1
| 05.01.01.05 | TABLERO GENERAL DE 48 POLOS | und | [7 empty] | 1
|  | SUBESTACION |  | 1
| 05.01.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGAS TERMOCONTRAIBLES | glb | [7 empty] | 1
|  | SUBESTACION |  | 0.1
|  | GARITA 1 |  | 0.1
|  | GARITA 2 |  | 0.1
|  | BLOQUE123 2NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE123 3NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE123 4NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE 678 |  | 0.1
|  | QUIOSCO PRIMARIA |  | 0.1
|  | BLOQUE10 1NIVEL |  | 0.1
|  | SUM |  | 0.1
| 05.01.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES DE COMPRESION | glb | [7 empty] | 1
|  | SUBESTACION |  | 0.1
|  | GARITA 1 |  | 0.1
|  | GARITA 2 |  | 0.1
|  | BLOQUE 123 2NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE 123 3NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE 123 4NIVEL |  | 0.1
|  | BLOQUE 678 |  | 0.1
|  | QUIOSCO PRIMARIA |  | 0.1
|  | BLOQUE 10 1NIVEL |  | 0.1
|  | SUM |  | 0.1
| 05.01.01.08 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE | m | [7 empty] | 50
|  | BLOQUE 11 ANILLO DE LUMINARIAS |  | 50
| 05.01.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
| 05.01.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP. | [7 empty] | 5
|  | SUBESTACION |  | 1
|  | GARITA 2 |  | 1
|  | BLOQUE 123 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE 123 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE 123 4NIVEL |  | 1
| 05.01.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25 A, 220V | EQP. | [7 empty] | 8
|  | SUBESTACION |  | 7
|  | BLOQUE 123 1NIVEL |  | 1
| 05.01.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x400 A, 220V | EQP. | [7 empty] | 1
|  | SUBESTACION |  | 1
| 05.01.03 | DUCTOS Y TUBERIAS
| 05.01.03.01 | TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC | und | [7 empty] | 200
|  | BLOQUE 123 |  | 30
|  | BLOQUE4 |  | 30
|  | BLOQUE678 |  | 30
|  | BLOQUE 9 |  | 30
|  | BLOQUE 10 1NIVEL |  | 30
|  | BLOQUE 11 |  | 20
|  | BLOQUE SUBESTACION |  | 10
|  | BLOQUE QUIOSCO PRIMARIA |  | 10
|  | BLOQUE QUIOSCO SECUNDARIA |  | 10
| 05.01.03.02 | TAPA CIEGA REDONDA PVC | und | [7 empty] | 150
|  | BLOQUE 123 |  | 20
|  | BLOQUE4 |  | 20
|  | BLOQUE678 |  | 20
|  | BLOQUE 9 |  | 20
|  | BLOQUE 10 1NIVEL |  | 20
|  | BLOQUE 11 |  | 20
|  | BLOQUE SUBESTACION |  | 10
|  | BLOQUE QUIOSCO PRIMARIA |  | 10
|  | BLOQUE QUIOSCO SECUNDARIA |  | 10
| 05.01.04 | CONDUCTORES Y CABLES
| 05.01.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x4mm² | m | [7 empty] | 733
|  | EXTERIOR PATIO |  | 733
| 05.01.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x6mm² | m | [7 empty] | 334
|  | EXTERIOR PATIO |  | 334
| 05.01.04.03 | CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 DE 4mm2 | m | [7 empty] | 1600
|  | EXTERIOR PATIO |  | 1600
| 05.01.04.04 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 25mm2 | m | [7 empty] | 230
|  | EXTERIOR PATIO |  | 230
| 5.02 | ALUMBRADO
| 05.02.01 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
| 05.02.01.01 | PARA TECHO
| 05.02.01.01.01 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 36 W | und | [7 empty] | 30
|  | BLOQUE 11 TECHOS ELEVADOS RAMPAS |  | 30
| 05.02.01.01.02 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 30 W | und | [7 empty] | 24
|  | BLOQUE 11 TECHOS ELEVADOS RAMPAS |  | 24
| 05.02.01.01.03 | ARTEFACTO LED LAMPARA DE RESPALDO DE EMERGENCIA PARA CABINETE | und | [7 empty] | 7
|  | BLOQUE2 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE2 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE2 3NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE2 4NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE7 1NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE7 2NIVEL |  | 1
|  | BLOQUE7 3NIVEL |  | 1
| 05.02.01.01.04 | COLOCACION DE TAPAS PARA CAJA DE PASO EN POSTE METALICO PARA LUMINARIAS EXTERIORES (Plano IE-34) | und | [7 empty] | 40
|  | EXTERIORES |  | 40
| 5.04 | SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION
| 05.04.01 | SISTEMA DE UTILIZACION DE USO EXCLUSIVO EN MEDIA TENSION 13.2 KV TRIFASICO | GLB | [7 empty] | 1
|  | SUBESTACION |  | 1

## Especiales
HOJA DE RESUMEN DE PARTIDAS NUEVAS ADICIONAL 8
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC
PLANILLA DE METRADOS-ESPECIALIDAD INSTALACIONES ESPECIALES
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
marzo | INSTALACIONES ESPECIALES
| 06 | INSTALACIONES ESPECIALES
| 06.01 | CONFIGURACION DE EQUIPOS
| 06.01.01 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES
| 06.01.01.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | [7 empty] | 4575
|  | BLOQUE 4 |  | 2
|  | BLOQUE 5 |  | 1
|  | BLOQUE 10 |  | 1
| 06.01.01.02 | Cable F/UTP LSFRZH CAT. 6A | m | [7 empty] | 4575
|  | BLOQUE 4 |  | 2
|  | BLOQUE 5 |  | 1
|  | BLOQUE 10 |  | 1
| 06.01.01.03 | Cable Solido U/FTP LSZH Categoría 6A | m | [7 empty] | 2135
|  | BLOQUE 4 |  | 2
|  | BLOQUE 5 |  | 1
|  | BLOQUE 10 |  | 1
| 06.01.01.04 | DUCTOS PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS | und | [7 empty] | 8
|  | BLOQUE 4 |  | 2
|  | BLOQUE 5 |  | 1
|  | BLOQUE 10 |  | 1

## Hoja1
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | N° VECES | LONG | AREA | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO
INSTALACIONES ESPECIALES
06 | INSTALACIONES ESPECIALES
06.01 | CONFIGURACION DE EQUIPOS
06.01.01 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES
06.01.01.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | [7 empty] | 4575
| bloque 1 |  | 120 |  |  |  |  | 120
| bloque 2 |  | 200 |  |  |  |  | 200
| bloque 3 |  | 120 |  |  |  |  | 120
| bloque 4 |  | 500 |  |  |  |  | 500
| bloque 5 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
| bloque 6 |  | 1450 |  |  |  |  | 1450
| bloque 7 |  | 850 |  |  |  |  | 850
| bloque 8 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| bloque 9 |  | 100 |  |  |  |  | 100
| bloque 10 |  | 33 |  |  |  |  | 33
| bloque 11 |  | 1 |  |  |  |  | 1
06.01.01.02 | Cable F/UTP LSFRZH CAT. 6A | m | [7 empty] | 4575
| bloque 1 |  | 120 |  |  |  |  | 120
| bloque 2 |  | 200 |  |  |  |  | 200
| bloque 3 |  | 120 |  |  |  |  | 120
| bloque 4 |  | 500 |  |  |  |  | 500
| bloque 5 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200
| bloque 6 |  | 1450 |  |  |  |  | 1450
| bloque 7 |  | 850 |  |  |  |  | 850
| bloque 8 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| bloque 9 |  | 100 |  |  |  |  | 100
| bloque 10 |  | 33 |  |  |  |  | 33
| bloque 11 |  | 1 |  |  |  |  | 1
06.01.01.03 | Cable Solido U/FTP LSZH Categoría 6A | m | [7 empty] | 2135
| BLOQUE 4 |  | 1100 |  |  |  |  | 1100
| BLOQUE 5 |  | 505 |  |  |  |  | 505
| BLOQUE 10 |  | 530 |  |  |  |  | 530
06.01.01.04 | DUCTOS PARA TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS | und | [7 empty] | 8
| laboratorios AIT | m | 8 |  |  |  |  | 8